Příloha J

požadavky objednatele na dokumentaci zpracovávanou zHotovitelem

Tato Příloha Smlouvy uvádí požadavky objednatele na rozsah a provedení dokumentace zpracovávané zhotovitelem v rámci realizace díla, způsob jejího značení, schválení objednatelem a další požadavky na její provedení a nakládání s ní.

OBSAH

1.	Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy	3

2.	Dokumentace zpracovávaná v rámci Smlouvy	3

2.1	Projektová dokumentace pro provádění Díla (projekt)	3

2.1.1	Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění Díla	4

2.2	Průvodní technická dokumentace	4

2.3	Provozní předpisy	5

2.4	Předpisy pro údržbu	6

2.5	Dokumentace pro školení personálu objednatele	7

2.6	Dokumentace skutečného provedení Díla	7

3.	Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem	8

3.1	Množství dokumentace	8

3.2	Forma dokumentace	8

3.2.1	Tištěná forma	8

3.2.2	Elektronická forma	9

3.2.2.1	Formát souborů	9

3.2.2.2	Organizace elektronických dokumentů na DVD médiích	9

3.3	Jazyk dokumentace	9

4.	KÓDOVÁNÍ	10

5.	TERMÍNY předávání dokumentace	10

# Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

posouzení celkového řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky smlouvy a závěry či požadavky legislativního projednání stavby,

koordinaci díla s jinými aktivitami v místě realizace DÍLA ,

zajištění kvality díla,

provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

provedení veškerých zkoušek,

školení personálu objednatele,

provoz, údržbu a opravy díla,

zdokumentování konečného stavu díla.

# Dokumentace zpracovávaná v rámci Smlouvy

V rámci smlouvy bude zhotovitelem dodána nejméně dále uvedená dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění Díla (projekt)

Průvodní technická dokumentace

Provozní předpisy

Předpisy pro údržbu

Dokumentace skutečného provedení díla

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně rozvedena v jiných částech smlouvy (např. harmonogramy).

Veškerá dokumentace předávaná zhotovitelem bude zpracována v českém jazyce, jasnou a čitelnou formou a v souladu s normami a dobrou inženýrskou praxí

## Projektová dokumentace pro provádění Díla (projekt)

Projektová dokumentace pro provádění díla (dále také projekt) je dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), v platném znění.

projekt bude obsahovat veškeré informace a dokumentaci potřebnou pro provedení díla, včetně údajů a detailů technického řešení, podmínek realizace a vazeb na stávající nebo nová zařízení objednatele.

Pro potřeby zdokumentování řešení díla jako celku a jeho koordinaci bude projekt doplněn, nad rámec požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o samostatnou složku obsahující Souhrnné řešení díla ve všech profesích.

Podkladem pro zpracování projektu budou zejména:

smlouva včetně všech příloh,

takové technické řešení ZHOTOVITELE, aby bylo dosaženo účelu SMLOUVY

platná metodika OBJEDNATELE pro značení zařízení,

objednatelem požadované změny, vzniklé v průběhu zpracování projektu.

projekt bude zpracován jako ucelený jednotně zpracovaný komplet od zhotovitele – bude konzistentně zahrnovat i údaje a dokumentaci od jednotlivých subdodavatelů.

### Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění Díla

Projekt bude pro všechny fáze zpracování obsahovat:

Dokumentaci souhrnného řešení díla

Dokumentace bude zpracována jako samostatná složka pro dílo (stavbu) jako celek a bude dále členěna na stavební část, část strojně-technologickou, ASŘTP a provozní rozvod silnoproudu.

Projektovou dokumentaci se základním členěním na:

A. Dokumentaci pozemních stavebních objektů (SO)
s členěním na jednotlivé pozemní stavební objekty

B. Dokumentaci inženýrských objektů (IO)
s členěním na jednotlivé inženýrské objekty

C. Dokumentaci provozních  souborů (PS /DPS) zahrnující:

C.1	Strojně technologická zařízení 
s  členěním na provozní  soubory a dílčí provozní soubory, tam, kde je to relevantní.

C.2	ASŘTP 
s  členěním na provozní celky a dále na provozní soubory, tam, kde je to relevantní

C.3	Elektrotechnická zařízení 
s  členěním na provozní celky a dále na provozní soubory, tam, kde je to relevantní

Doplňky zahrnující:

Doklady

Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz

Detailní rozsah a obsah projektu navrhne zhotovitel, přičemž musí respektovat:

požadavky uvedené v příloze č. 2 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

dále uvedené specifické požadavky objednatele.

Náplň jednotlivých kapitol a podkapitol projektu bude odpovídat skutečnému rozsahu díla, tj. nebude zohledňovat ty požadavky uvedené v příloze č. 2 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, které nemají relevanci s prováděným dílem.

## Průvodní technická dokumentace

Pro veškeré dodávky v rámci díla vč. stavební části bude dodána průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky),

požadavky na skladování,

vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN,

montážní dokumentace - dostupné technologické postupy montáže a demontáže od výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace,

pasporty všech tlakových nádob,

pasporty čerpadel,

technické podmínky pro dodávku, montáž a provoz zařízení,

návody na obsluhu, opravy a údržbu zařízení,

návody na kalibraci zařízení,

doklady o prvotní kalibraci,

doklady o funkčních zkouškách,

dokumentaci o použitých materiálech,

certifikáty, bezpečnostní listy, jakostní doklady a prohlášením o shodě v souladu s platnou legislativou danou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se všemi souvisejícími, pozdějšími, změnovými nebo prováděcími předpisy, zákony či vyhláškami,

výrobní drátovací schéma instalovaného el. zařízení (rozvaděče, pulty, ovládací ASŘTP apod.),

apod.

Uvedená dokumentace bude rozdělena do samostatných svazků  v členění na stavební objekty, strojní technologii, ASŘTP a elektrozařízení. Svazky budou uloženy výhradně do pákových pořadačů  (šanonů).

## Provozní předpisy

Provozní předpisy pro dodávanou technologii jako celek, pro provozní celky a provozní soubory a pro jednotlivá zařízení budou zpracovány tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení provozu ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných. Rovněž budou obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji.

Provozní předpisy budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

definici základních pojmů,

technologický popis systému odzkoušení blokád vč. předepsaného seznamu blokád a harmonogram realizace odzkoušení na jednotlivých zařízeních,

seznam zkratek,

stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry,

výkresovou dokumentaci (schémata a rozměrové výkresy),

vazby na ostatní zařízení,

dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy,

mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy,

mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran),

organizaci práce u obsluhovaného zařízení,

vyjmenování pracovníků odpovědné za provoz a obsluhu a kontrolu provozovaného zařízení,

manipulaci na zařízení,

bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, protipožární opatření, …),

přípravu k provozu:

sledování technologického provozu,

příprava potrubních tras a akčních členů, popis výchozího stavu,

zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení,

soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení,

uvádění do provozu (ručně, automaticky),

kontrolu za provozu,

odstavování (provozní, havarijní),

přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací,

přípustné rozsahy regulovaných veličin,

vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů.

Součástí provozních předpisů bude samostatně zpracovaný „Mazací plán“ všech zařízení EZ (periody doplňování maziv a výměny olejů, specifikace maziv a olejů apod.).

## Předpisy pro údržbu

Předpisy pro údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů a pro zaškolení provozního personálu.

Předpisy pro údržbu budou stanovovat přesné specifikace předepsaných a doporučených prací pro BO a GO, tzv. „Typový rozpis prací“ a „Odkládací plán“, včetně požadavků na náhradní díly a budou obsahovat zejména:

specifikaci hlavních zařízení potřebných pro údržbu,

přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů včetně nasazení zdvihacích zařízení po opravy a údržbu hlavních zařízení,

zásady technologických postupů a podmínek na provádění údržby a oprav hlavních zařízení a kalibraci/ověřování zařízení,

popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení a kalibraci/ověřování zařízení,

popis prováděných kontrol bezpečnostních systémů či řetězců s návazností do systému řízení či bezpečnostního systému (systém blokovacího zařízení, safety systém, atd.).

harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení a kalibraci/ověřování zařízení,

seznam referenčních materiálů pro kalibrace analyzátorů s odhadem roční spotřeby (pufry pH, kalibrační plyny, ...),

seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením doporučených cyklů výměny. Tyto náhradní díly a rychle se opotřebující díly nejsou zahrnuty ve smluvní ceně a objednatel si vyhrazuje právo objednat tyto náhradní díly dle vlastního uvážení.

Tento seznam bude obsahovat veškeré informace potřebné pro identifikaci ND a rychle se 
opotřebujících dílů, včetně četnosti výměny u rychle se opotřebujících dílů, zejména:

definice ND (spotřebního materiálu),

výrobce,

počet kusů,

lhůtu dodání,

identifikační údaje,

četnost výměny.

speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací,

návody na hledání závad,

výkresy s určením ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž hlavních zařízení a jeho uzlů, včetně určení odkládacích prostor s vyznačením nosnosti.

Pro zařízení, která se nedají opravovat bez odstavení nebo snížení výkonu zařízeni, bude předpis pro údržbu obsahovat přehled všech dílů s uvedením jejich životnosti v relaci k intervalům plánovaných oprav – BO, GO.

Vzhledem k tomu, že v rámci údržby ASŘTP je zajišťována i údržba servopohonů, uzavíracích armatur a související elektroinstalace, bude uvedená dokumentace v části elektrozařízení zpracována tak, aby s ní bylo možno pracovat odděleně od dokumentace elektrozařízení. Pro tuto část budou i odděleně zpracovány provozní předpisy a dokumentace pro údržbu.

## Dokumentace pro školení personálu objednatele

Objednatel obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce. Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu dokumentace pro operátory (návody na obsluhu HMI) a předpis pro provoz a údržbu zařízení.

## Dokumentace skutečného provedení Díla

Po uvedení díla do provozu a v průběhu zkušebního provozu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli Dokumentaci skutečného provedení díla.

Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění díla (projekt) - fáze 3 tak, jak je uvedena v kapitole 2.1.1 výše.

Způsob vydání Dokumentace skutečného provedení díla

Jednu (1) kompletní sadu dokumentace skutečného provedení (fáze 3) s tužkou zakreslenými změnami oproti fázi 2 projektu (tužkopis) předá zhotovitel protokolárně objednateli před okamžikem Předběžného převzetí. V této dokumentaci budou obsaženy všechny změny vzniklé k tomuto termínu.

Osm (8) kompletních sad čistopisů dokumentace skutečného provedení díla zahrnující také změny vzniklé v průběhu zkušebního provozu, včetně zdrojových souborů dokumentů zpracovaných SW produkty, předá zhotovitel protokolárně objednateli po ukončení zkušebního provozu. Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu zástupce zhotovitele.

# Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem

Dokumentace bude zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s dobrou inženýrskou praxí. U dokumentace zajišťované subdodavateli zajistí zhotovitel sjednocení formy a značení dokumentace v rámci celého díla.

Výkresy budou zpracovány v měřítku podle příslušných technických norem. Výkresy musí být opatřeny poměrovým měřítkem. Při případném zmenšení výkresu musí být dodrženy podmínky čitelnosti.

## Množství dokumentace

Veškeré výše uvedené dokumentace budou objednateli předány pro schválení a ve finální (schválené) verzi v následujícím množství tištěných kopiích (paré):

| Kap. | Dokumentace | Ke schválení | Finální verze |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Projektová dokumentace pro provádění díla(projekt) | 6 | 7 |
| 2.2 | Průvodní technická dokumentace | - | 2 originály |
| 2.3 | Provozní předpisy | 3 | 3 |
| 2.4 | Předpisy pro údržbu | 3 | 3 |
| 2.5 | Dokumentace pro školení personálu objednatele | 2 | 2 |
| 2.6 | Dokumentace skutečného provedení díla - (vč. Seznamu náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů) | - | 1 + 8 |

Současně bude dokumentace vždy předložena také 1 x v digitální verzi na DVD ve formátech a uspořádání dle požadavků uvedených v kapitole 3.2.2.

Provozní předpisy budou rovněž předány všem pracovníkům objednatele v den nástupu na zácvik v tištěné formě.

## Forma dokumentace

### Tištěná forma

Tištěné dokumenty a výkresy budou předávány ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude používán formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně používány formáty A4 a A3.

Větší formáty budou použity pro výkresy, které pak budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4.

Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

### Elektronická forma

#### Formát souborů

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD  (*.dwg, *.dxf).

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, *.xlsx).

Harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project  (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf.

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem neuzavřené) verzi, tzn., budou moci být prohlíženy, tisknuty a bude z nich moci být kopírováno.

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC).

Výjimku tvoří pouze dokumenty neexistující u zhotovitele v editovatelné podobě (katalogové listy, revizní zprávy, atd.).

K elektronické dokumentaci budou přiložené veškeré případné nestandardní fonty, knihovny, typy čar, šrafovací, vykreslovací (plotrovací) a jiné styly nebo jiné doplňky nutné k řádnému a úplnému zobrazení dokumentace.

#### Organizace elektronických dokumentů na DVD médiích

V rámci díla vytvořené dokumenty budou objednateli předávány na DVD médiích.

Jednotlivá předávaná DVD budou číslována vzestupnou řadou s nesmazatelným vyznačením pořadového čísla jak na obalu DVD, tak i na vlastním nosiči.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů na médiu musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy jednotlivých souborů.

Na každém předávaném médiu bude uložen soubor (Obsah DVD.doc nebo Obsah DVD.xls), ve kterém bude znázorněna použitá adresářová struktura, uvedeny názvy jednotlivých souborů, jejich uložení v jednotlivých složkách a stručný popis obsahu souborů.

## Jazyk dokumentace

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce. Na výkresech se připouští popisy v anglickém jazyce s legendou výrazů s překladem do češtiny.

Výjimka se připouští pouze u specifické dokumentace pro HW a SW řídicího systému nebo originálních katalogových listů dodávaného importovaného zařízení, které mohou být v cizím jazyce – ZHOTOVITEL zajistí jejich český překlad.

Dokumentace k zařízení polní instrumentace bude v českém jazyce.   Atesty zařízení budou dodány s českým překladem.

# KÓDOVÁNÍ

Zvolený systém značení a kódování musí být aplikován jednotně v celé dokumentaci pro veškerá dodávaná zařízení.

# TERMÍNY předávání dokumentace

Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude předávána objednateli v následujících termínech:

termíny předání dokumentace jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo vč. všech příloh.

Veškeré uvedené termíny se vztahují k předání objednatelem schválené dokumentace. Uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody Smluvních stran.