## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | P-317083 | Skladová hala 1 na p.p.č. 5412/16, KÚ Česká Lípa
| Objekt: |  | 01
672 | Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Michal Legner, Máchova 513, Česká Kamenice IČO 40672085
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016112 | Mimoň, Nádražní 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| F0830 | Klimatizace, vzduchotechnika |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2016112 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | P-317083 | Skladová hala 1 na p.p.č. 5412/16, KÚ Česká Lípa | [21 empty] | STA
O: | [23 empty] | OBJ
R: | 26092017 | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.86 |  | 0 |  |  |  | 13.89 |  |  |  | DIL
| 317000511R | Osazení ocelového žebříku žárově zinkovaný s ochranným košem v= 5,4m | ks | 2 | 0 | 0
| 340238212R00 | Zazdívka otvorů tl.zdi nad 10 cm | m2 | 13.601 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2836 | 3.86 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I | 1.021 | 13.89 |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165.82 |  | 0 |  |  |  | 2910.24 |  |  |  | DIL
| 602011105R00 | Postřik maltou sanační, ručně | m2 | 1120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 7.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.091 | 101.92 |  |  |  | POL1_
| 602011121RT1 | Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 4.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.48 | 76.8 |  |  |  | POL1_
| 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.078 | 6.24 |  |  |  | POL1_
| 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 2591.0724 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 40.96 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I | 0.24845 | 643.75 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 2140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 97.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.608 | 1301.12 |  |  |  | POL1_
| 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 2446.4324 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 16.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.319 | 780.41 |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | DIL
| 622904112R00 | Očištění tlakovou vodou | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.11 | 6.6 |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.54 |  | 0 |  |  |  | 419.04 |  |  |  | DIL
| 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 5.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 3.213 | 16.71 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [21 empty] | POP | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
| 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 2.58 | 3.61 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [21 empty] | POP | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
| 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 2.58 | 2.84 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [21 empty] | POP | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
| 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I | 5.33 | 14.92 |  |  |  | POL1_
| 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 4.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 15.231 | 60.92 |  |  |  | POL1_
| 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs | m2 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 8.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.254 | 320.04 |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  | 58.26 | 0 |  |  | DIL
| 642942111RT3 | Osazení a dodávka sekčních vrat 3x3,3m s dveřmi, oknem, izol. s pohonem | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03055 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 1.86 | 20.46 |  |  |  | POL1_
| 642942214RT2 | Osazení ocelové zárubně do zděn. příčky tl. 150 mm, včetně dodávky zárubně 800/150 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02762 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 1.05 | 2.1 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [21 empty] | POP | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
| 61180103R | Okna - sestava 3 oken ( 4,8 x 1,6 m , 1x otv ) | kus | 14 | 0 | 0
| 61180102R | Okna - sestava 2 oken ( 3,0 x 1,6 m , 1x otv ) | kus | 1 | 0 | 0
| 61180101R | Okna - sestava 1 okno ( 1,2 x 1,6 m , 1x otv ) | kus | 1 | 0 | 0
| 61180000R | Demontáž sestavy oken | soubor | 1 | 0 | 0
| 648991113R00 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm | m | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.425 | 35.7 |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.98 |  |  |  | DIL
| 919735124R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm | m | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 16/ I | 0.13 | 5.98 |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.04 |  | 0 |  |  |  | 447.84 |  |  |  | DIL
| 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 1120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 1.36 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I | 0.177 | 198.24 |  |  |  | POL1_
| 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4,0 m | m2 | 960 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 5.68 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I | 0.26 | 249.6 |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 402.33 |  |  |  | DIL
| 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 5 m | m2 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.308 | 388.08 |  |  |  | POL1_
| 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I | 0.25 | 0.25 |  |  |  | POL1_
| 953981203R00 | Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta | kus | 112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I | 0.125 | 14 |  |  |  | POL1_
| 95.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - HSV | hod | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 95.02 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - PSV - po provedení instalací | hod | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 95.04 | Práce spojené s postupným přepojováním, vypínáním a zpětným spouštěním , (elektro, kanalizace, voda a pod.) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 95.05 | Ochrana stávajících podlah | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 95.06 | Zajištění denního úklidu všech chodeb, vstupu a schodiště - po pracovní době | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 95.07 | Zabezpečení jednotlivých podlaží proti prašnosti | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 42972905R | Mřížkaí 4hranná provedení plast 160x160 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 180456000900R | Montážní plošina na autopodvozku | Sh | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL6_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 116.4 |  |  |  | 752.17 |  |  |  | DIL
| 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 31.5242 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.131 | 4.13 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.207 | 6.53 |  |  |  | POL1_
| 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 52.0294 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.147 | 7.65 |  |  |  | POL1_
| 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm | m2 | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.04 | 0.545 | 65.4 | 801-3 | RTS 16/ I | 1.524 | 182.88 |  |  |  | POL1_
| 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.06 | 0.076 | 3.8 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.939 | 46.95 |  |  |  | POL1_
| 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 14.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.91 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.718 | 10.41 |  |  |  | POL1_
| 968095002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm | m | 88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 1.33 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.11 | 9.68 |  |  |  | POL1_
| 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel., tl.60 cm, MVC | m3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 10.8 | 801-3 | RTS 16/ I | 5.796 | 34.78 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 751.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7.52 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.1 | 75.2 |  |  |  | POL1_
| 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 11 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.08 | 88 |  |  |  | POL1_
| 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.68 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.26 | 20.8 |  |  |  | POL1_
| 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.53 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.3 | 28.8 |  |  |  | POL1_
| 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.16 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.083 | 6.64 |  |  |  | POL1_
| 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.08 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.204 | 3.26 |  |  |  | POL1_
| 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.083 | 6.64 |  |  |  | POL1_
| 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.5 | 1 |  |  |  | POL1_
| 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 0.11 | 0.66 |  |  |  | POL1_
| 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 58.8396 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.58823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - netříděný odpad | t | 5.2654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 71.0393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824-1 | RTS 16/ I | 0.265 | 18.83 |  |  |  | POL8_
| 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 71.0393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.98 | 69.62 |  |  |  | POL8_
| 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
| 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 71.0393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 1.884 | 133.84 |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 122.98 |  |  |  | DIL
| 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I | 1.892 | 122.98 |  |  |  | POL7_
Díl: | F0830 | Klimatizace, vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| M35.02 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2 |  | 0 |  |  |  | 736.56 |  |  |  | DIL
| 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 4.64 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I | 0.385 | 485.1 |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [21 empty] | POP | dvouvrstvá
| 711212002RT4 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, stěrka s vloženou skelnou tkaninou | m2 | 620 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 1.56 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I | 0.405 | 251.1 |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [21 empty] | POP | dvouvrstvá
| 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.23047 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I | 1.567 | 0.36 |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.38 |  | 0 |  |  |  | 225.51 |  |  |  | DIL
| 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I | 0.08 | 100.8 |  |  |  | POL1_
| 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.16 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I | 0.161 | 111.09 |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [21 empty] | POP | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I | 0.07 | 8.4 |  |  |  | POL1_
| 63140542R | Deska izolační minerální tl. min.125 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 365 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00186 | 0.68 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 63140545R | Deska izolační minerální tl. min. 120 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 514 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 1.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I | 1.74 | 5.22 |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.74 |  | 0 |  |  |  | 128.34 |  |  |  | DIL
| 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I | 3.533 | 42.4 |  |  |  | POL1_
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I | 0.011 | 0.13 |  |  |  | POL1_
| 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I | 0.668 | 8.02 |  |  |  | POL1_
| 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I | 0.591 | 3.55 |  |  |  | POL1_
| 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I | 1.587 | 9.52 |  |  |  | POL1_
| 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 11.34 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 16/ I | 1.317 | 7.9 |  |  |  | POL1_
| 721110906R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0721 | 0.14 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 2.63 | 5.26 |  |  |  | POL1_
| 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.128 | 1.13 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.32 | 3.2 |  |  |  | POL1_
|  | 0 | [21 empty] | POP | 0
| 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.359 | 3.59 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.173 | 11.73 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.797 | 17.53 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [21 empty] | POP | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
| 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.221 | 1.33 |  |  |  | POL1_
| 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.174 | 0.52 |  |  |  | POL1_
| 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.259 | 0.52 |  |  |  | POL1_
| 721223424RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 138 x 138 mm, DN 110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.2 | 0.2 |  |  |  | POL1_
| 721273200RT1 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 50 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.333 | 0.33 |  |  |  | POL1_
| 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.333 | 0.33 |  |  |  | POL1_
| 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.048 | 1.25 |  |  |  | POL1_
| 722171214R00 | Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.856 | 5.14 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.031 | 0.19 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [21 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 721.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.523 | 4.57 |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  | 62.52 |  |  |  | DIL
| 722131115R00 | Potrubí ocel. vně pozinkovaná D 28x1,5 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.11 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.285 | 22.8 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722172612R00 | Potrubí z PPR studená, D 25x3,5 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2973 | 10.7 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722172632R00 | Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2973 | 10.7 |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [21 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.129 | 4.64 |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722181212RV9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.157 | 1.1 |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722181215RT8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.129 | 1.55 |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [21 empty] | POP | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [21 empty] | POP | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
| 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.54 | 1.08 |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [21 empty] | POP | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
| 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.207 | 0.83 |  |  |  | POL1_
| 722254115RT2 | Skříň hydrantová s výzbrojí D25, hydrantová skříň D25 nerez | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03512 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.644 | 1.64 |  |  |  | POL1_
| 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.042 | 2.52 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [21 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.062 | 3.72 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [21 empty] | POP | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
| 732331514R00 | Nádoby expanzní tlak.s membránou, 35 l | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00753 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I | 0.25 | 0.25 |  |  |  | POL1_
| 732421311R00 | Čerpadlo cirkulační Z 25 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I | 0.5 | 0.5 |  |  |  | POL1_
| 722.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 42210573R | Ventil vypouštěcí DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 551100223R | Ventil tlakový redukční 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 55113525.AR | Kohout kulový 3/4" páčka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 55113527.AR | Kohout kulový 1 1/4" páčka | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 55113532000R | Kohout kulový s vypoušť. 1 1/4" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 551135732R | Klapka zpětná 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 551135734R | Klapka zpětná 1 1/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 5511361552R | Filtr s vnitřními závity 1 1/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 63143112R | Pouzdro potrubní minerální 32/40 mm | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 63143113R | Pouzdro potrubní minerální 40/40 mm | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.35751 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.374 | 0.49 |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 6.86 |  |  |  | DIL
| 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.575 | 3.15 |  |  |  | POL1_
| 725339101R00 | Montáž výlevky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.25 | 1.25 |  |  |  | POL1_
| 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.476 | 0.48 |  |  |  | POL1_
| 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.445 | 0.45 |  |  |  | POL1_
| 725860211R00 | Sifon umyvadlový | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.246 | 0.74 |  |  |  | POL1_
| 55144110R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 55231400R | Výlevka nerez nástěnná, zadní stěna, mřížka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 64213617R | Umyvadlo 600x490 mm otvor pro baterii bílé | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.50116 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 1.573 | 0.79 |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 730.01 | Rozvody ÚT, otopná tělesa - viz samostatná záložka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  | 2.88 |  |  |  | DIL
| 6050000T | Řezivo hraněné | m3 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 1.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.6446 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ I | 1.751 | 2.88 |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | DIL
| 763614131R00 | Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 16/ I | 0.232 | 6.03 |  |  |  | POL1_
| 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 2.2954 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 16/ I | 1.156 | 2.65 |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 18.99 |  |  |  | DIL
| 764231440R00 | Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 400 mm | m | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00224 | 0.17 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I | 0.24898 | 18.92 |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [21 empty] | POP | včetně spojovacích prostředků.
| 764.358 | Demontáž vnitřních dešťových svodů | ks | 1 | 0 | 0
| 764.3564 | Vnitřních dešťové svody | ks | 1 | 0 | 0
| 764.01 | Antikorozní oprava úprava OK haly a světlíků | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
| 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01389 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I | 4.737 | 0.07 |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  | 132.3 |  |  |  | DIL
| 765375111R00 | Krytina polykarbonátová, na ocelovou konstrukci - kompletní dodávka vč. spojovacího a těsnícího materiálu ( světlíky ) | m2 | 480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.97 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 16/ I | 0.267 | 128.16 |  |  |  | POL1_
| 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 1.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 16/ I | 2.178 | 4.14 |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 22.26 |  |  |  | DIL
| 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 1.45 | 2.9 |  |  |  | POL1_
| 766661122R00 | Montáž sekčních vrat ( 3x3,3m ) | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 1.5 | 15 |  |  |  | POL1_
| 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 0.28 | 0.56 |  |  |  | POL1_
| 54914594R | Kliky se štítem dveřní FAB - broušený nerez, klika kruhový profil, rovná | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 61160112R | Dveře vnitřní CPL laminát barva bílá 1kř. 80x197 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 61187161R | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
| 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 1.5715 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 2.421 | 3.8 |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 13.54 |  |  |  | DIL
| 767586201RV9 | Podhled minerální, kazety 600/600 | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.12 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 16/ I | 0.42 | 10.92 |  |  |  | POL1_
|  | - viditelná nosná konstrukce | [21 empty] | POP | - viditelná nosná konstrukce
|  | - modul 600/600 | [21 empty] | POP | - modul 600/600
|  | - šířka profilu 24 mm - bílá | [21 empty] | POP | - šířka profilu 24 mm - bílá
|  | - obvodová lišta 24 mm - bílá | [21 empty] | POP | - obvodová lišta 24 mm - bílá
|  | - minerální podhledové desky 600/600 | [21 empty] | POP | - minerální podhledové desky 600/600
|  | - hladký perforovaný povrch - bílá | [21 empty] | POP | - hladký perforovaný povrch - bílá
|  | - světelná odrazivost 82% | [21 empty] | POP | - světelná odrazivost 82%
| 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického - dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | 0.45 | 0.9 |  |  |  | POL1_
| 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.5738 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 16/ I | 3.006 | 1.72 |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | DIL
| 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ I | 0.15 | 0.9 |  |  |  | POL1_
| 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ I | 1.102 | 0.03 |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  | 169.26 |  |  |  | DIL
| 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí - antikorozní | m2 | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.13 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I | 0.403 | 169.26 |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [21 empty] | POP | včetně pomocného lešení.
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  | 535.46 |  |  |  | DIL
| 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 3120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ I | 0.06971 | 217.5 |  |  |  | POL1_
| 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 3120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.44 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ I | 0.10191 | 317.96 |  |  |  | POL1_
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 799.01 | Vybavení m.č. 105, 107 - viz příloha č. 1 - Architektonické řešení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| M21.01 | Elektrorozvody - viz příloha č. 4 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [21 empty] | POP | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
|  | - oplocení | [21 empty] | POP | - oplocení
|  | - mobilní WC | [21 empty] | POP | - mobilní WC
|  | - mobilní buňky - skladové | [21 empty] | POP | - mobilní buňky - skladové
|  | - mobilní buňky - kanceláčské | [21 empty] | POP | - mobilní buňky - kanceláčské
|  | - mobilní buňky - šatnové | [21 empty] | POP | - mobilní buňky - šatnové
|  | - provedení napojovacích bodů vody a elektro, vč. měření a spotřeby médií (ceny 2017 vodné + stočné 1m3 = 85,48 Kč bez DPH, ceny 2016 elektro 1 kWh = 3,41 Kč bez DPH). | [21 empty] | POP | - provedení napojovacích bodů vody a elektro, vč. měření a spotřeby médií (ceny 2017 vodné + stočné 1m3 = 85,48 Kč bez DPH, ceny 2016 elektro 1 kWh = 3,41 Kč bez DPH).
| 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí, vč. ochrany proti vlivu stavby na prostor kanceláří v užívání objednatele. | [21 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí, vč. ochrany proti vlivu stavby na prostor kanceláří v užívání objednatele.
| 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [21 empty] | POP | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [21 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
| 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [21 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
| 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na denní úklid pracoviště z hlediska nepřerušeného provozu objednatele. | [21 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na denní úklid pracoviště z hlediska nepřerušeného provozu objednatele.
| 005241010R | Příprava projektu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Projektová dokumentace, energetický posudek, výběrové řízení | [21 empty] | POP | Projektová dokumentace, energetický posudek, výběrové řízení
| 005281010R | Fotodokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  | POL99_8
21
| Celkem |  |  |  |  | #REF! | [15 empty] | 0 | SUM
END

## Architektonické řešení
Architektonická studie - rozpočet
| jednotky | počet jednotek | cena / jednotka | cena bez DPH
VYBAVENÍ
židle | ks | 12 | 0 | 0
Stůl | ks | 8 | 0 | 0
věšák u vstupu - styl a druh dle křesílek a židlí | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0

## Vytápění
Položkový rozpočet
S: | P-317083 | Skladová hala 1 na p.p.č. 5412/16, KÚ Česká Lípa
O:
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 26 | 0 | 0
| 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 10 | 0 | 0
| 631547218R | Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 22 | 0 | 0
| 722181214RT6 | Izolace návleková z pěn.PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm, uzavř.buněčná struktura | m | 60 | 0 | 0
| 722181215RT7 | Izolace návleková z pěn.PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm, uzavř.buněčná struktura | m | 160 | 0 | 0
| 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.0789 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0
| 732331515R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb., 50 l | soubor | 1 | 0 | 0
| spc | Servisní uzávěr expanzní nádoby se zajištěním, DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
| 732421325R00 | Čerpadlo oběhové DN 32, 10 bar, 3,8 m3/h, 4,5 m3/h, proporc.tlak, EEI<0,19, příkon 144 W, 1,19 A | soubor | 2 | 0 | 0
| 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1 | 0 | 0
| 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | kus | 1 | 0 | 0
| 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.36 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 60 | 0 | 0
| 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm | m | 160 | 0 | 0
| 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0
| 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm | m | 22 | 0 | 0
| 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 60 | 0 | 0
| 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 160 | 0 | 0
| 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.5984 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0
| spc | Koupel.šroubení rohové DN15 chrom., kvs=0,85, pevná přednastavení reg. | kus | 2 | 0 | 0
| 734223122RT2 | Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=0,6, s termostatickou hlavicí kapalinovou | kus | 14 | 0 | 0
| 734223822R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 20, kvs=2,87 | kus | 7 | 0 | 0
| 734223823R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25, kvs=4,08 | kus | 7 | 0 | 0
| 734263135R00 | Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15, kvs=1,35 | kus | 14 | 0 | 0
| 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 | 0 | 0
| 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2 | 0 | 0
| 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 | 0 | 0
| 734293119R00 | Ventil směšovací třícestný, Kv 44, DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
| 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0
| 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.8 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 735156767R00 | Otopná tělesa panelová boční přip. 33 600/800 | kus | 1 | 0 | 0
| 735156788R00 | Otopná tělesa panelová boční přip. 33 700/1600 | kus | 2 | 0 | 0
| 735157543R00 | Otopná tělesa panelová boční přip. 33 700/3000 | kus | 11 | 0 | 0
| 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 14 | 0 | 0
| 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 2.6 | 0 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 1 | Tepelné čerpadlo min 70 kW, vnitřní a venkovní jednotka vč. regulace, základů | ks | 2 | 0 | 0
| 1 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
| 2 | Dokumentace skut.provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## Silnoproud
| Projekt: | Skladová hala 1 na p.p.č. 5412/16, KÚ Česká Lípa
| Část: | Elektroinstalace |  |  |  | P-317083
| Profese: | Silnoproudé rozvody
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
|  |  |  | MNOŽSTVÍ | JEDN.CENA | CELKEM
1 |  | Silnoproudé rozvody
|  | Montáže a Materiál |  |  | UZNATELNÉ | 0
|  | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm HFX | m | 300 | 0 | 0
|  | trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm HFX | m | 300 | 0 | 0
|  | trubka PVC panc.tuhá pr.36 mm vč. upev.materiálu | m | 69 | 0 | 0
|  | Krabice KO68 | ks | 10 | 0 | 0
|  | Krabice KO97 | ks | 10 | 0 | 0
|  | drátěný kabelový žlab např. CABLOFIL 65x50 mm vč.spoj.mat a výlož. | m | 328 | 0 | 0
|  | CY 16mm2 zelenožlutý | m | 200 | 0 | 0
|  | CY 10mm2 zelenožlutý | m | 120 | 0 | 0
|  | CY 6mm2 zelenožlutý | m | 300 | 0 | 0
|  | CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 680 | 0 | 0
|  | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 1090 | 0 | 0
|  | CYKY 3Bx1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
|  | CYKY-J 3x2.5mm2 | m | 320 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x2.5mm2 | m | 750 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x10mm2 | m | 80 | 0 | 0
|  | CYKY 4Bx16mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | AYKY 3Bx120+70mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | svorka BERNARD vč.CU pásky | ks | 8 | 0 | 0
|  | svazkovací páska 100-300/2,5-,2,8mm | ks | 3000 | 0 | 0
|  | štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky | ks | 110 | 0 | 0
|  | Přípojnice hlavního / lokálního pospojení | ks | 1 | 0 | 0
|  | Tlačítkový ovladač TOTAL STOP v krabici | ks | 1 | 0 | 0
|  | Spínač č.1 IP40 komplet | ks | 1 | 0 | 0
|  | Spínač č.6+6 IP40 komplet | ks | 15 | 0 | 0
|  | Spínač č.7 IP40 komplet | ks | 12 | 0 | 0
|  | Zásuvka 230V/16A IP44 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Zásuvka 400V/16A IP44 | ks | 11 | 0 | 0
|  | Zásuvková skříň ZS1, ZS2 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Rozvaděč HR | ks | 1 | 0 | 0
| B | Zářivkové, průmyslové s krytem, elektronický předř.,IP65,2x80W | ks | 55 | 0 | 0
| D | Svítidlo zářiv./ LED / halogen./ výbojk. , IP40, max 70W | ks | 11 | 0 | 0
| E | LED průmyslové svítidlo s krytem, IP65,71W | ks | 2 | 0 | 0
| N | LED svítidlo nouzové 8W/1 hod s piktogramy | ks | 11 | 0 | 0
|  | podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, …. ) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Drát AlMgSi vč. podpěr | m | 860 | 0 | 0
|  | Drát AlMgSi s izolací ( min 100 kA ) d=8m vč. podpěr | ks | 10 | 0 | 0
|  | Svorka SU | ks | 22 | 0 | 0
|  | Svorka SK | ks | 49 | 0 | 0
|  | Číslo svodu | ks | 16 | 0 | 0
|  | Svorka ZS | ks | 16 | 0 | 0
|  | Svorka SR02 | ks | 24 | 0 | 0
|  | Svorka SR03 | ks | 13 | 0 | 0
|  | Páska FeZn 30x4mm | m | 250 | 0 | 0
|  | Kabelová rýha zem. Tř.3 vč záhozu | m | 200 | 0 | 0
|  | Revize el. zařízení a hromosvodu do 1 mil. | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Práce ve výšce nad 3m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Pomocný a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Zakreslení skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Stavební přímomoce vč. materiálu | hod | 40 | 0 | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0