## SD
vybavení Obec Svratouch
číslo | název položky | počet jedn. |  | cena jedn. | cena celkem | Kč
1 | Plastová nádoba na odpad - červená, objem min. 240 l | 4 | ks |  | 0 | Kč
2 | plastový box určený ke sběru AKU baterií, min. objem 500 l, nádoba umožňující stohování | 1 | ks |  | 0 | Kč
3 | plastový box určený ke sběru baterií a monočlánků, min. objem 20 l | 1 | ks |  | 0 | Kč
4 | plastový sud s odnimatelným víkem, min. objem 60 l, barva modrá, včetně svěracího kruhu z pozinku | 1 | ks |  | 0 | Kč
5 | kovový sud s odnímacím víkem, min. objem 200 l, materiál pozinkovaný plech | 6 | ks |  | 0 | Kč
6 | kontejner z HDPE určený ke skladování olejů, s vnější kostrou u pozinkované oceli, max. objem 1000 l, max. rozměry 1200x1000x1100 | 1 | ks |  | 0 | Kč
7 | Kovové ohradové palety, povrchová úrpava lakovaná, barva modrá, rozměry max. 1200x800x600 mm, pevné bočnice | 3 | ks |  | 0 | Kč
8 | dvouplášťová nádoba na tekutý nebezpečný odpad, objem min. 400 l | 1 | ks |  | 0 | Kč
9 | univerzální souprava pro všechny kapaliny obsahující hydrofilní sorpční rohoč 100 ks, hydrofilní sorpční hadr 5 ks | 1 | ks |  | 0 | Kč
hydrofilní sorpční polštář 5 ks, hydrofilní sorpční utěrku 10 ks, 1/2 litr utěsňovacího tmelu, 1 litr utěsňovacího tmelu
suchého, kanalizační utěsňovací tmel. deska, ochranné brýle, respirátor, rukavice kyselinovzdorné 2x,
výstražné chemické světlo oranžové, výstražná ohraničovací páska červeno bílá, výstražná samolepící návěšť
pytel na použité sorbenty - vybavení bude obsaženo v plastové uzamykatelná nádoba o min. objemu 120 l
10 | velkoobjemový kontejnery se sklopnými bočnicemi, min. rozměry vnitřní 3800x1800, min. objem kontejneru 12m3, | 5 | ks |  | 0 | Kč
hákové natahování, výška háku 1000mm, plachtové háčky po obvodu, min. tloušťka plechu dno - 3mm, stěny 2mm
11 | velkoobjemový kontejnery s penými bočnicemi, min. rozměry vnitřní 3800x1800mm, min. objem kontejneru 6m3, | 2 | ks |  | 0 | Kč
hákové natahování, výška háku 1000mm, plachtové háčky po obvodu, min. tloušťka plechu dno - 3mm, stěny 2mm
12 | stojan na big-bagy se stříškou, povrchová úprava lakováním, barva modrá, rozměry min. 1200x1200x2000 mm | 4 | ks |  | 0 | Kč
13 | ruční paletovací vozík, kola s gumy, min. šířka/délka vidlic 160/1150 mm, min. šířka/zdvih vozíku 85/200 mm,min. nosnost 1000 kg | 1 | ks |  | 0 | Kč
14 | podlahová váha - rozměry vážícího můstku min. 1000 x 1000 mm, vážící můstek z lakované oceli, vrapovaný krycí plech, LCD displej | 1 | ks |  | 0 | Kč
vč. kalibračního listu, napájení 230 V, rozsah vážení max. 300 kg, rozlišení max. 200 g
15 | sestava osobního počítače: RAM min. 8GB, HDD min. 1T, DVD, WiFi, Blutooth, USB, HDMI, čtečka paměťových karet | 1 | ks |  | 0 | Kč
USB klávesnice a myš, Windows 10 Home, LCD monitor - antireflexní, velikost 24", full HD rozlišení
16 | barevná laserová tiskárna, multifunkční A4 tiskárna, skener, kopírka | 1 | ks |  | 0 | Kč
17 | antistatická židle s kolečky, barva potahu šedá, min. a max. výška sedáku 45 - 58 cm | 1 | ks |  | 0 | Kč
18 | univerzální skříň, rozměry min. 800x400x1900 mm, materiál kov, povrchová barva prášková barva v šedém odstínu, min. 4 police | 2 | ks |  | 0 | Kč
19 | sestava pracovního stolu, o min. délce 2000mm, min. šířce 700mm, deska dřevotříska, o min. síle 30mm | 2 | ks |  | 0 | Kč
min. výška pracovní plochy 850mm, stůl bude obsahovat skříňku s dvířky - 1x (min. rozměry
800x600x500 mm, materiál kov, prášková modrá barva, a 1x skříňku se zásuvkami, min. 5 zásuvek, min. rozměry 800x700x500
20 | stohovací vozík, min. nosnost 200 kg, kola vozíku dušová, rozměry lopaty min. 300x100 mm | 1 | ks |  | 0 | Kč
21 | kamerový systém viz samostatná příloha | 1 | kpl. |  | 0 | Kč
22 | zabezpečovací systém viz samostatná příloha | 1 | kpl. |  | 0 | Kč
23 | doprava vybavení, manipulační poplatky, skládání vybavení | 1 | kpl. |  | 0 | Kč
24 | Mobilní EKO - sklad, materiál kov, uzamykatelné otevíravé dveře, s roštovou podlahou a bezpečnostní záchytnou vanou | 1 | ks |  | 0 | Kč
min. rozměry 6000x2300x2300 mm, vč. nájezdu žárově zinkovaného a elektroinstalace obsahující 2x světlo, 1x zásuvka, jističe, rozvody
25 | Obytný kontejner - rozměry min. 6000x2400x2800 mm, barva bílá, | 1 | ks |  | 0 | Kč
vybavení: 2xokno plastové min. 1200 x 1200 mm, opatřené roletou, 1x okno plastové
min. 600 x 400 mm sklopné, opatřené roletou, 1x vchodové dveře min. 800x2000 mm opatřené mříží,
izolace: stěny min. 60 mm, podlaha min. 80 mm, strop min. 100 mm, 4x zásuvka 220 V,
26 | drtcí stroj - viz samostatná příloha | 1 | ks |  | 0 | Kč
| VYBAVENÍ CELKEM sběrný dvůr |  |  |  | 0 | Kč
| DPH 21% |  |  |  | 0 | Kč
| CELKEM S DPH |  |  |  | 0 | Kč

## kamerový systém
Označení | Popis zařízení |  | Počet | Cena / ks | Celkem
P1 | 4 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, H265 vstupní/odchozí šířka pásma minimálně 50M/80Mbps, dekódování hl. monitor ninimálně: 8-k@720P, 6-k@1080P, HDMI a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10 /100 /1000Mbps, podpora minimálně 2x HDD o kapacitě 4TB, PoE napájení pro 4 kamery | 3.0 Megapixelová, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišení 2048×1536/12.5fps, objektiv: 4mm @ F1.2 (volitelně 6 a 12mm), Citlivost: 0.05Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/458mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí:IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Program PC client pro 50 zařízení zdarma, Není kompatibilní se starší řadou NVR DS-95xxNI-S, DS-96xxNI-ST, DS-7604NI-S a HDVR DS-7604HI-S | 1 |  | 0
P2 | Pevný disk 2 TB raid edition, kompatibilní s NVR, vhodný pro provoz 24/7 | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 1 |  | 0
P3 | 2.0 Megapixelová, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, úhel zobrazení minimálně 80°, Citlivost minimálně: 0.01Lux, 0 LUX s IR, Napájení: DC12V±10%, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Minimální dosah IR: 25m, Krytí:IP66, | Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 15 x 15m, nastavitelný dosah mikrovlny, režim čítání mikrovln, nastavení citlivosti PIR, možnost výměny čočky, napájení 9-16V DC/24mA, nástěnný otočný držák BRACKET-A v balení | 2 |  | 0
P4 | 2.0 Megapixelová, IP venkovní miniDome kamera s IR přísvitem, úhel zobrazení minimálně 90°, Citlivost minimálně: 0.01Lux, 0 LUX s IR, Napájení: DC12V±10%, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Minimální dosah IR: 25m, Krytí:IP66, | Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 15 x 15m, nastavitelný dosah mikrovlny, režim čítání mikrovln, nastavení citlivosti PIR, možnost výměny čočky, napájení 9-16V DC/24mA, nástěnný otočný držák BRACKET-A v balení | 1 |  | 0
P5 | Zadní kryt kabelů pro válečkové kamery | 12V, 7,2Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 100A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 151 mm, šířka: 65 mm, výška: 94 mm, hmotnost: 2,4kg, faston 4,7mm. | 2 |  | 0
P6 | Uzamykatelný rozvaděč pro nahrávací zařízení | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 1 |  | 0
P7 | WIFI přístupový bod 2,4GHz |  | 1 |  | 0
P8 | Kabel UTP cat5e zesílené provedení |  | 60 |  | 0
P9 | Notebook s předinstalovaným softwarem na přístup k záznamům. Minimální konfigurace15 palců FULL HD, intel quad core,4GB RAM, WINDOWS 10 HOME |  | 1 |  | 0
P10 | Montážní a spojovací materiál |  | 1 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  |  | 0
Instalace kabelových rozvodů
Montáž prvků systému
Oživení a naprogramování systému
Doprava
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## el. zabezpečovací systém
Označení | Popis zařízení |  | Počet | Cena / ks | Celkem
P1 | Deska ústředny minimálně 8 zón, 2 podsystémy, až 15 uživatelů, imuplzní zdroj 2A, integrovaný GSM/GPRS/SMS komunikátor, včetně instalační krabice a zdoje | 3.0 Megapixelová, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišení 2048×1536/12.5fps, objektiv: 4mm @ F1.2 (volitelně 6 a 12mm), Citlivost: 0.05Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/458mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí:IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Program PC client pro 50 zařízení zdarma, Není kompatibilní se starší řadou NVR DS-95xxNI-S, DS-96xxNI-ST, DS-7604NI-S a HDVR DS-7604HI-S | 1 |  | 0
P2 | LCD klávesnice , 2 řádkový LCD displej, tlačítka pro zastřežení v denním/nočním a plném režimu, bzučák pro akustickou signalizaci stavů | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 1 |  | 0
P3 | Venkovní duální detektor PIR+MW, bílé provedení, dosah 15m při 100°, obsahuje denní/noční senzor, PET imunita proti malým zvířatům, možnost montáže na stěnu | Venkovní siréna zálohovaná, červená optická signalizace (výkonové LED), piezo měnič 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včetně záložního akumulátoru, rozměry: 148 x 254 x 64 mm. | 1 |  | 0
P4 | Záložní akumulátor 12V 7Ah | Digitální Quad + duální (PIR+MW) detektor pohybu pro stropní montáž, pokrytí 360°, průměr/mont. výška: 20m/3,64m, napájení 8,2 -16V DC/ 16,5mA, digitální kompenzace teploty, prozsah pracovních teplot -20°C až +50°C | 1 |  | 0
P5 | Venkovní siréna, červená optická signalizace (výkonové LED), piezo měnič 120dB/1m, včetně záložního akumulátoru | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 1 |  | 0
P6 | Datové kabely-pod omítku/do země | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 40 |  | 0
P7 | Spojovací a montážní materiál | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek) | 1 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  |  | 0
Instalace kabelových rozvodů
Montáž prvků systému
Oživení a naprogramování systému
Doprava
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## drtící stroj
Drtící stroj
Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč včetně hodnot)
nový stroj | ANO/NE
min/max nároky na tažný prostředek 30 - 55 kW | ANO/NE
max nároky na výkon hydraulického čerpadla tažného prostředku 50 l / min | ANO/NE
objem násypky min - max: 9 - 11 m3 | ANO/NE
schopnost drtit větve až do průměru min. 100 mm | ANO/NE
délka stroje max. 6 200 mm | ANO/NE
celková šířka v přepravní poloze max 2 500 mm | ANO/NE
Nejméně 2 drtící + nejméně 2 domichávací šneky z otěruvzdorné oceli | ANO/NE
řezací nože s možností otočení a výměny v závislosti na opotřebení min. počet 50 ks | ANO/NE
vana/ dno stroje provedení otěruvzdorný plech (tvrdokov) | ANO/NE
převodovka pro pohon šneků s reverzací pohonu šneků | ANO/NE
výpust materiálu ve středové části vozu | ANO/NE
ukazatel otevření výpusti se stupnicí | ANO/NE
otáčky vývodového hřídele pro pohon drtících šneků, min: 540 / 1000 | ANO/NE
ovládání funkcí stroje: bowden / elektro - hydraulicky | ANO/NE
odstavná opěrná noha pro zajištění vozu mimo provoz - mechanická / hydraulická | ANO/NE
pohon kardanem s pojistkou proti přetížení | ANO/NE
pohon pomaloběžných šneků převodovou skříní / automaticky mazanými řetězy | ANO/NE
vynášecí dopravník ve středové části, hydraulicky ovládaný min š./ dl. 700 mm / 2000 - 2500 mm | ANO/NE
váha pro zvážení množství naloženého materiálu 1 ks / celek | ANO/NE
ovládání hydraulických okruhů vozu traktorová hydraulika alt. nezávislé hydraulické zařízení umístěné na voze | ANO/NE
plošina pro kontrolu práce vč. schůdků | ANO/NE
osvětlení vozu komplet | ANO/NE
výstražný trojúhelník pro provoz na pozem komunikacích 1 ks umístěný na vozu | ANO/NE
osvědčení o technické způsobilosti pro silniční provoz | ANO/NE
vzduchové brzdy | ANO/NE
mechanická parkovací brzda | ANO/NE
zadní otevírací čelo / otvor min. 1 000 x 900 mm | ANO/NE
boční hydraulický nakladač (ruka) otočný ( součást vozu ) min 130 °, dosah min. 2 800 mm, nosnost min.200 kg, lopata drapáku uzaviratelná v provedení plná ( ne vidle ) 1 ks | ANO/NE
agregace s traktorem - oj s okem do spodního závěsu "agrohák" | ANO/NE
dodávka stroje do sídla objednatele | ANO/NE
zaškolení obsluhy min. 3 hod | ANO/NE