Příloha č. 5 ke kupní smlouvě

5a) mycí žlab

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Materiál koryta: žárový zinek nebo nerezový plech | ANO |  |
| Provedení koryta: svařovaný a ohýbaný plech s dírou na odpad – dřezová výpusť a flexibilní odpadní hadice. Polička na odkládání věcí + 2 montážní plechy výšky 20cm a šířky 11cm pro instalaci dávkovačů mýdla | ANO |  |
| Materiál nosné konstrukce koryta: profily | ANO |  |
| konstrukce: uzpůsobena manipulaci s paletovým vozíkem | ANO |  |
| Vnitřní rozvody k jednotlivým kohoutům: Kovové trubky | ANO |  |
| Výška: | 1 100 – 1 400mm |  |
| Délka: | 1 000 – 1 200mm |  |
| Šířka: | 600 – 800 mm |  |
| Počet kohoutů nad korytem: min. 4 kulové pákové kohouty o rozměru ½“ a jeden kulový kohout 1“ | ANO |  |

Ilustrační obrázek

5b) Vysokotlaké čerpadlo/myčka

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Příkon: minimálně 2400 W | ANO |  |
| Typ motoru: 230 V, 50 Hz | ANO |  |
| Max. tlak: | minimálně 180 bar |  |
| Průtok: | minimálně 450 l/hod |  |
| Max. teplota na vstupu: | minimálně 40 °C |  |
| Materiál a typ čerpadla: hliník, samonasávací | ANO |  |
| Možnost připojení na tlakovou vodu a možnost čerpat vodu z nádrže | ANO |  |

5c) umyvadlo mobilní

Přenosné umyvadlo s vlastní nádrží na vodu a mýdlo, stojanem a s manuální pumpou.

V 			                     			V

dne			   				dne

Za kupujícího:						Za prodávajícího:

| Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb jednatelé společnosti |  | jednatel společnosti/předseda představenstva |
| --- | --- | --- |